附件1

校园安全隐患大排查大整治内容及任务分解

| 危化品和实验室实训室安全 | 排查危化品和易燃易爆物品的采购、储存、使用、废弃处置情况，排查辐射、生物、机械、特种设备等实验设施、设备与用品等重大危险源的管理情况，排查实验室实训室安全制度及责任制落实情况，安全宣传教育情况、安全管理和应急处置情况等。 | 1、管理制度是否完善并上墙 2、采购、使用、保管、处置是否规范，记录是否完整 3、安全宣传教育资料 4、有无相关应急预案 | 教务处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全 | 排查消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效，应急疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，设有自动消防设施的单位、场所是否有专业维保单位，做到对消防设施定期维修保养。 | 1、建筑物是否通过消防验收 2、自动消防设施是否有专业维保单位并定期维保 3、食堂是否有燃气报警系统，排油烟罩及管道是否定期清洗 | 后勤处 |
|  |  | 4、消防设施设备是否配足配全，是否正常有效。消防水系统是否正常 | 保卫处 |
|  |  | 5、消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效，应急疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通 | 各部门 |
| 食堂、食品及饮用水安全 | 食堂卫生管理、食堂工作人员持证上岗及采购索证等制度的落实情况，食堂设施设备安全管理情况，饮用水管理制度落实情况，校园周边食品安全卫生管理情况。 | 1、食堂、校内商店是否有食品经营许可证或营业执照，从业人员健康证是否有效，是否有过期或三无产品 2、食堂管理台账是否齐全（采购、验收、索证、留样、消毒、晨检记录） 3、现场卫生整洁情况。看留样冰箱是否上锁，看食堂是否有门禁系统 4、看饮用水合同及近期水质检测报告，看饮水机消毒记录 | 后勤处 保卫处 |
| 校车安全 | 校车档案建设等情况，学校团体用车报告制度落实情况。 | 1、看校车是否纳入专业条线管理 2、看校车管理台账资料 3、看学生外出报备记录 | 党政办 |
| 技防设施 | 学校重点部位视频监控、入侵报警、学校周界报警、校门口视频监控及监控中心建设管理使用情况。 | 1、看监控是否按公安的要求设置，图像是否清晰，图像保存时间是否30天以上 2、看校门口监控是否接入公安系统 3、看是否安装周界报警系统并现场测试 4、看是否安装一键报警系统并现场测试 5、是否有专业公司维护，看合同和维护记录 | 保卫处 |
| 宿舍安全 | 宿舍安全管理制度的落实，学校宿管专人值班情况，是否存在私拉乱接电线、使用明火或大功率电器等违规情况。 | 1、行政领导带班、值班，教师值班情况 | 党政办 |
|  |  | 1、宿舍管理制度及落实情况 2、宿舍管理员值班记录 3、查看用电安全、电器使用等情况 4、是否有在宿舍抽烟、使用明火等现象 | 学工处 保卫处 |
| 施工安全 | 排查学校施工区与教学、生活区是否实施隔离，施工区域是否设置安全警示标志，各项安全管理措施落实是否到位。 | 1、现场查看是否实施有效隔离并有安全警示标志 | 后勤处 保卫处 |
| 传染病防治 | 学校医务室基础建设、春秋季传染病预防、卫生管理及卫生防病教育工作的落实情况。 | 1、现场查看医务室基础设施及医务人员配置情况 2、卫生管理制度落实情况，制度等是否上墙 3、卫生管理、传染病防治、健康教育等相关台账资料是否齐全 | 学工处 |
| 门卫管理 | 学校门卫专职保安24小时值班、夜间巡逻（消防）、防盗等安全工作及学校行政夜间值班落实情况。 | 1、是否按标准配备专职保安，配置必备的安保器械，保安是否持证上岗 2、是否设立校园警务室 3、门卫制度是否落实（值班记录、进出登记、上下学站岗情况、巡更等记录） 4、校门口是否安装硬质防冲撞设施 | 保卫处 |
| 其他 | 检查学校应急疏散演练方案、师生安全宣传教育安排、校园周边环境安全等其他相关安全工作。 | 1、学校安全领导小组及组织网络是否齐全 2、安全责任书是否根据岗位不同分别签订 3、应急疏散演练是否按规定开展 4、校园周边环境是否定期排查 5、学校安全管理各项制度是否健全，是否有专题会议研究部署安全工作 6、是否定期排查化解校园矛盾（记录） | 保卫处 |
|  |  | 7、各类安全教育及安全专题活动是否正常（台账） | 各部门 |
|  |  | 8、网络安全各项要求是否落实 | 信息中心 |
|  |  | 9、教育、体育设施是否安全（台账） | 各系部 |